# ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ประเภทงาน: งานจ้างเหมาบริการ (งานบริการ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

## 1. ความเป็นมา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา มีเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เรียน บุคลากร และผู้มาใช้อาคาร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่ ณ …………………… เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดระบบกรองและฆ่าเชื้อตามรอบเวลา โดยผู้มีความรู้เฉพาะด้าน จึงจัดจ้างเหมาบริการจากผู้ประกอบการภายนอก

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เครื่องกรองน้ำใช้งานได้ตามปกติ และน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย

2.2 เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องและไส้กรอง

2.3 เพื่อให้มีหลักฐานการบำรุงรักษาและผลตรวจคุณภาพน้ำ สำหรับการตรวจสอบของหน่วยงาน

## 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

### 3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

3.1.7 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างบริการที่จัดจ้างในครั้งนี้

3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่กระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

3.1.10 ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามที่กำหนด

### 3.2 คุณสมบัติเฉพาะด้านงานบริการ

3.2.1 ประสบการณ์: มีผลงานล้างหรือบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม อย่างน้อย 1 ผลงาน พร้อมแนบสำเนาสัญญา หนังสือรับรองผลงาน หรือใบส่งมอบงาน

3.2.2 บุคลากร: มีช่างหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ด้านระบบกรองน้ำ อย่างน้อย 1 คน พร้อมแนบประวัติหรือหลักฐานการอบรม

3.2.3 ความสามารถกับเครื่องที่ใช้อยู่: สามารถให้บริการเครื่องกรองน้ำยี่ห้อ/รุ่นของศูนย์ฯ ตามที่ระบุในภาคผนวก ก. หรือมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (กรณีเครื่องอยู่ในประกัน และต้องให้บริการโดยผู้ที่ผู้ผลิตกำหนด)

3.2.4 วัสดุและสารเคมี: ใช้น้ำยาล้างและฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยสำหรับระบบน้ำดื่ม โดยแนบเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.2.5 ห้องปฏิบัติการตรวจน้ำ (เฉพาะกรณีกำหนดให้ตรวจคุณภาพน้ำ): ส่งตรวจคุณภาพน้ำกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 17025 หรือเป็นหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง

3.2.6 ประกันภัย/ความรับผิด: (ไม่บังคับ ใช้เมื่อเครื่องมีมูลค่าสูงหรือติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง) มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วงเงินไม่น้อยกว่า …….. บาท

## 4. ขอบเขตของงาน

ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. (รายการเครื่อง) และภาคผนวก ข. (ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตของงานฉบับนี้

## 5. ระยะเวลาดำเนินการ

5.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง

5.2 ให้บริการล้างจำนวน 1 เครื่อง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาจ้าง ตามกำหนดการที่ตกลงกับศูนย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.3 ปฏิบัติงานนอกเวลาที่มีการเรียนการสอนหรือใช้งานน้ำดื่มมาก เพื่อไม่ให้กระทบผู้ใช้อาคาร

## 6. วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6.1 วงเงินงบประมาณ ……………… บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง หมวด ………… (ตรวจสอบกับงานการเงินและพัสดุ)

6.2 ราคากลาง ……………… บาท (แนบรายละเอียดการคำนวณ เช่น ค่าบริการล้าง 1 เครื่อง 1 ครั้ง + ค่าตรวจน้ำ (ถ้ามี) + ไส้กรองที่ต้องเปลี่ยน (ถ้ามี))

6.3 ราคาไส้กรองหรืออะไหล่ที่เปลี่ยน (ถ้ามี) ให้แยกรายการ ราคาต่อหน่วย และระบุว่ารวมหรือไม่รวมในราคาจ้าง

## 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

7.1 วิธีการจัดหา: [ ] วิธีเฉพาะเจาะจง [ ] วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] วิธีอื่นตามที่ พ.ร.บ. กำหนด (เลือกตามวงเงิน)

7.2 พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด ผู้เสนอราคาต่ำสุดต้องมีคุณสมบัติและเอกสารครบตามข้อ 3 และข้อ 8

## 8. เอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น

8.1 เอกสารตามที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน

8.2 หลักฐานผลงานและประสบการณ์ตามข้อ 3.2.1

8.3 รายชื่อและหลักฐานบุคลากรตามข้อ 3.2.2

8.4 เอกสาร SDS และเอกสารรับรองน้ำยาที่ใช้ ตามข้อ 3.2.4

8.5 กำหนดวันที่เสนอให้เข้าปฏิบัติงาน

8.6 ใบเสนอราคาแสดงรายการ ราคาล้าง 1 เครื่อง 1 ครั้ง และราคาไส้กรองหรืออะไหล่ (ถ้ามี) แยกรายการ

## 9. การตรวจรับงาน

9.1 ผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อให้บริการเสร็จ ประกอบด้วย วันเวลา รายการเครื่อง สภาพก่อนและหลังล้าง ภาพถ่าย รายการวัสดุที่เปลี่ยน ผลตรวจน้ำ (ถ้ามี) และลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานกับผู้ควบคุมของศูนย์ฯ

9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแต่ละครั้งจากรายงานและการตรวจสอบหน้างาน

9.3 หากพบว่างานไม่เรียบร้อยหรือผลตรวจน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขหรือล้างซ้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใน …….. วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

## 10. การจ่ายเงิน

10.1 ชำระเงินเต็มจำนวนงวดเดียว หลังตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

10.2 ชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

## 11. อัตราค่าปรับ

11.1 กรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ทำงานเสร็จ (ตรวจสอบอัตรากับเจ้าหน้าที่พัสดุ)

11.2 การปรับและการบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามระเบียบและแบบสัญญาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

## 12. การรับประกันและความรับผิด

12.1 ผู้รับจ้างรับประกันคุณภาพงานเป็นเวลา …….. วัน นับจากวันตรวจรับ หากพบเชื้อหรือการปนเปื้อนที่เกิดจากการล้างไม่สมบูรณ์ ต้องล้างซ้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

12.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายต่อเครื่องหรือทรัพย์สินของศูนย์ฯ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

12.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคลากรของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ของศูนย์ฯ

## 13. ข้อสงวนสิทธิ์

13.1 ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหา หากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

13.2 ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

13.3 ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนไส้กรองเฉพาะรายการที่จำเป็นและได้รับอนุมัติก่อนเท่านั้น โดยคิดราคาตามอัตราที่เสนอไว้

## 14. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา …………………… โทรศัพท์ ……………. อีเมล ……………………

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งในคณะกรรมการ | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ประธานกรรมการ |  |
| 2 |  |  | กรรมการ |  |
| 3 |  |  | กรรมการ |  |

# ภาคผนวก ก. รายการเครื่องกรองน้ำที่ให้บริการ

| ลำดับ | ตำแหน่งที่ตั้ง | ยี่ห้อ/รุ่น | ชนิดระบบกรอง | จำนวนไส้กรอง | สถานะประกัน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

# ภาคผนวก ข. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

## ข.1 ก่อนเริ่มงาน

- แจ้งกำหนดการและแผนการทำงานให้ศูนย์ฯ ทราบล่วงหน้า และประสานผู้ควบคุมงานของศูนย์ฯ

- ผู้ปฏิบัติงานแสดงตนและแต่งกายสะอาด สวมอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น

- ตรวจสภาพเครื่องก่อนล้าง บันทึกอาการผิดปกติ และถ่ายภาพก่อนปฏิบัติงาน

- ปิดแจ้งผู้ใช้ว่าเครื่องงดใช้งานชั่วคราว (ติดป้าย)

## ข.2 การปฏิบัติงาน

- ปิดน้ำเข้าและไฟฟ้าของเครื่อง ระบายน้ำค้างในระบบ

- ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ท่อ และก๊อก ด้วยวิธีและน้ำยาที่ปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม

- ล้างและตรวจสภาพไส้กรอง แจ้งความจำเป็นในการเปลี่ยนไส้กรอง (ถ้าถึงรอบเปลี่ยนหรือเสื่อมสภาพ) ให้ศูนย์ฯ อนุมัติก่อน แล้วจึงเปลี่ยน

- ฆ่าเชื้อระบบ (Sanitize) ตามเวลาที่กำหนด แล้วล้างน้ำยาออกให้หมด (Flush) จนไม่มีสารตกค้าง

- ตรวจรอยรั่ว แรงดัน และการทำงานของอุปกรณ์ เช่น ปั๊ม เซ็นเซอร์ สวิตช์ ระบบทำน้ำเย็นและน้ำร้อน

- ทำความสะอาดภายนอกเครื่องและบริเวณโดยรอบ

- กรณีกำหนดให้ตรวจคุณภาพน้ำ: เก็บตัวอย่างหลังล้าง และส่งตรวจพารามิเตอร์ …….. (เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง คลอรีนตกค้าง และจุลินทรีย์ที่สำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้)

## ข.3 หลังเสร็จงาน

- ทดสอบการใช้งานจริง ตรวจกลิ่น สี และรสของน้ำเบื้องต้น

- ถ่ายภาพหลังปฏิบัติงาน และเก็บวัสดุเหลือใช้ออกจากพื้นที่

- ติดสติกเกอร์บอกวันที่ล้าง วันที่ครบกำหนดครั้งถัดไป และชื่อผู้ปฏิบัติงานที่เครื่อง

- ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อ 9.1 ภายใน …….. วันทำการ

## ข.4 การจัดการของเสียและความปลอดภัย

- ไส้กรองเก่าและของเสียจากการล้างต้องนำออกจากพื้นที่ และกำจัดอย่างถูกต้อง

- น้ำยาล้างต้องไม่ทิ้งลงในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างรับผิดชอบการจัดการ